Рассмотрено на заседании цикловой

комиссии строительных дисциплин

Протокол № _____

от «___»__________________2012 г.

___________________Е.А.Миронюк

Утверждаю

Заместитель директора по учебной работе

________________Н.В. Ратникова

«_____»__________________2012 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «Гражданские и промышленные здания»

2 курс группа С67

Теоретические вопросы второго уровня усвоения учебного материала.

- Перечислите основные конструктивные элементы здания. Укажите их функциональное назначение и экономическую значимость в общей стоимости здания.

- Раскройте суть понятия «конструктивная схема здания». Перечислите виды конструктивных схем. Объясните, каким образом в каждой схеме обеспечивается пространственная жесткость здания.

- Раскройте суть понятия «пространственная жесткость здания». Укажите, какими конструктивными мерами она может быть обеспечена.

- Дайте определение понятия «основания». Перечислите виды оснований. Кратко охарактеризуйте грунты оснований.

- Объясните понятие «укрепление» грунтов основания. Перечислите и опишите способы укрепления грунтов.

- Дайте определение понятия «фундамент». Сформулируйте требования к фундаментам и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Раскройте суть понятия «глубина заложения фундамента». Перечислите факторы, определяющие ее. Ответ обоснуйте.

- Перечислите виды подземной части зданий. Выявите их отличия.

- Дайте определение понятия «отмостка». Опишите ее конструктивное решение.

- Дайте определение понятия «приямок». Опишите его конструктивное решение.

- Дайте определение понятия «стены». Сформулируйте требования к стенам и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Дайте определение понятия «кладка». Перечислите виды систем кирпичных кладок. Проанализируйте отличия. Объясните порядок назначения толщины кирпичных стен.

- Раскройте суть современных теплотехнических требований к наружным ограждениям. Перечислите конструкции стен, им удовлетворяющие.

- Перечислите архитектурно-конструктивные элементы стен. Дайте им определение.

- Дайте определение понятия «привязка». Перечислите виды привязок стен из мелкоразмерных элементов к координационным осям. Ответ проиллюстрируйте.

- Перечислите виды наружной и внутренней отделки стен. Охарактеризуйте их.

- Дайте определение понятий «балкон», «лоджия», «эркер». Опишите их конструктивное решение.

- Дайте определение понятия «деформационный шов». Перечислите виды деформационных швов и опишите их конструктивное решение.

- Дайте определение понятия «перегородка». Сформулируйте требования к перегородкам и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Дайте определение понятия «перекрытие». Сформулируйте требования к перекрытиям и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Перечислите виды потолков. Проанализируйте особенности их конструктивных решений.

- Дайте определение понятия «крыша». Сформулируйте требования к крышам и проклассифицируйте их.

- Дайте определение понятия «скатная крыша». Перечислите ее основные элементы.

- Перечислите виды большепролетных покрытий зданий. Опишите особенности их конструктивного решения.

- Дайте определение понятия «όкна». Сформулируйте требования к окнам и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Раскройте суть понятий «витрина», «витраж», «фонарь». Опишите их конструктивное решение.

- Дайте определение понятия «двери». Сформулируйте требования к дверям и проклассифицируйте их по различным признакам.

- Дайте определение понятия «полы». Сформулируйте требования к полам, проклассифицируйте их, перечислите элементы, входящие в состав пола.

- Дайте определение понятия «лестницы». Сформулируйте требования к лестницам и проклассифицируйте их по различным признакам. Раскройте суть понятия «лестничная клетка».

- Раскройте суть понятия «проект». Перечислите его состав. Охарактеризуйте виды и стадии проектирования.

- Раскройте суть понятий «объемно-планировочный элемент» и «объемно-планировочное решение». Перечислите виды объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий.

- Перечислите ТЭП объемно-планировочного и конструктивного решения жилых и общественных зданий. Раскройте их суть.

- Перечислите виды жилых зданий. Охарактеризуйте их объемно-планировочные решения. Перечислите ТЭП.

- Перечислите виды общественных зданий. Охарактеризуйте их объемно-планировочные решения. Перечислите ТЭП.

Теоретические вопросы и задания третьего уровня усвоения учебного материала.

- Опишите особенности конструктивных решений ленточных фундаментов. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивных решений свайных фундаментов. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивных решений столбчатых и плитных фундаментов. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Вычертите сечения ленточных сборных железобетонных фундаментов при отсутствии давления грунтовых вод на пол подвала и при давлении до 0,2м. Прокомментируйте принятые конструктивные решения.

- Вычертите сечения ленточных сборных железобетонных фундаментов при давлении грунтовых вод на пол подвала от 0,2 до 0,8м и при давлении свыше 0,8м. Прокомментируйте принятые конструктивные решения.

- Вычертите конструкции стен из мелкоразмерных элементов, удовлетворяющие современным теплотехническим требованиям. Объясните назначение элементов.

- Вычертите конструкции утепления наружных стен зданий. Прокомментируйте принятые конструктивные решения.

- Вычертите сечения сборных железобетонных перемычек в несущих и самонесущих наружных стенах трехслойной кирпичной кладки. Объясните назначения элементов.

- Вычертите узлы опирания железобетонных прогонов на кирпичные стены и столбы. Прокомментируйте принятые конструктивные решения.

- Опишите особенности конструктивного решения стен из крупных блоков. Выполните чертежи, его поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения сборных железобетонных плитных перекрытий. Вычертите узлы опирания плит на стены, примыкания к ним, устройства стыков.

- Вычертите конструкции перекрытий над подпольями и подвалами, в санузлах, чердачных перекрытий. Прокомментируйте принятые конструктивные решения.

- Опишите особенности конструктивных решений деревянных перекрытий. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивных решений монолитных ж/б перекрытий. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивных решений наслонных стропил. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения крыш над мансардными этажами. Выполните чертежи, его поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения крыш раздельной конструкции. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения совмещенных крыш. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения эксплуатируемых крыш. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите особенности конструктивного решения систем водоотвода с плоских и скатных крыш. Ответ проиллюстрируйте.

- Классифицируйте кровли скатных крыш. Опишите особенности  их конструктивного решения. Ответ проиллюстрируйте.

- Классифицируйте кровли плоских крыш. Опишите особенности  их конструктивного решения. Ответ проиллюстрируйте.

- Вычертите узел примыкания кровли к карнизу. Объясните назначение каждого конструктивного элемента.

- Вычертите узел примыкания кровли к парапету. Объясните назначение каждого конструктивного элемента.

- Опишите особенности конструктивного решения выходов на плоскую и скатную крыши и устройство ограждений на них. Ответ проиллюстрируйте.

- Опишите особенности конструктивного решения сборных железобетонных лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов. Ответ проиллюстрируйте.

- Изложите порядок определения габаритных размеров лестничных клеток. Ответ проиллюстрируйте на конкретном примере.

- Опишите особенности конструктивных решений окон. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите способы установки оконных блоков в проемах стен. Ответ проиллюстрируйте.

- Опишите особенности конструктивных решений дверей. Выполните чертежи, их поясняющие.

- Опишите способы установки дверных блоков в проемах стен и перегородок. Ответ проиллюстрируйте.

- Вычертите узлы опирания перегородок на перекрытия, примыкания к стенам и потолкам. Прокомментируйте их.

- Вычертите конструкции дощатого, плиточного и линолиумного полов на междуэтажном сборном ж/б перекрытии.

- Вычертите конструкцию дощатого пола на грунте. Прокомментируйте принятое конструктивное решение.

- Раскройте суть понятия «генплан». Объясните принципы размещения зданий на селитебной территории, организации дорог, подъездов к зданиям,  благоустройства территории. Перечислите виды разрывов между зданиями и установите их величины. Ответ проиллюстрируйте.

Практическое задание третьего уровня усвоения учебного материала.

Прочитайте чертеж (узел). Назовите конструкцию, которая на нем изображена. Охарактеризуйте ее. Назовите элементы, отмеченные цифрами, и объясните их назначение.

Преподаватель                                                                     Е.А. Корделюк